## зап.части к оборуд-ю
№ | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Обозначение чертежа, размер, ГОСТ, ТУ
Маслоочистительная установка ПСМ-2-4
33 | Пружина ПСМ | шт | 36 | черт. Р-586-00-00
34 | Колесо винтовое | шт | 19 | черт. ПСМ1-01-118Б (Р-553-00-00)
35 | Вал червячный | шт | 9 | черт. ПСМ1-01-150Б
Запасные части к насосу ПЭН типа СВПЭ-550-320
93 | Втулка уплотнительная | шт | 2 | Г-1161986
94 | Втулка уплотнительная | шт | 2 | Г-1161987
95 | Втулка уплотнительная | шт | 2 | Г-1160833
96 | Втулка уплотнительная | шт | 2 | Г-1160832
97 | Рубашка | шт | 1 | Г-1164103
98 | Рубашка | шт | 1 | Г-1164104
99 | Ротор | шт | 1 | Бу-1164094
100 | Шайба разгрузочного диска | шт | 2 | Г-1166156
Запасные части местного производства
Стационарные центрифуги (ПСМ)
1 | Вал вертикальный привода центрифуги | шт | 10 | ч. № 08.02.10.01-017
2 | Колесо винтовое привода центрифуги | шт | 10 | ч.№ 08.02.78.00-018
3 | Муфта фрикционная | шт | 50 | ч. № 2034
Дымосос ДОД-31,5
5 | Вкладыш подшипника d=180 мм обрезиненный | к-т | 30 | ч. № В-312-474
РВП-54
6 | Венец Z-21 t-91,3 редуктора РВП | шт | 3 | ч. № К 491060
7 | Венец звездочки Z=18 t=95,54( РВП) | шт | 3 | ч. № 686-А
8 | Цевка цевочногообода РВП | шт | 2076 | (черт. № 4017)
9 | Цевка цевочногообода РВП | шт | 288 | (черт. № К490835)
Конденсатный насос КСВ
10 | Подшипник резиновый | шт | 20 | ч. № 5537
Запасные части импортного производства
Запасные части к паровой турбине К-160-130 ПВК 150
1 | Диафрагма ЦВД 2 ступени | к-т | 2 | (ч. № Б-761-62СБ)
2 | Диафрагма ЦВД 3 ступени | к-т | 2 | (ч. № Б-761-63СБ)
3 | Диафрагма ЦВД 4 ступени | к-т | 1 | (ч. № Б-761-64СБ)
4 | Диафрагма ЦВД 7 ступени | к-т | 2 | (ч. № Б-761-67СБ)
5 | Диафрагма ЦВД 8 ступени | к-т | 1 | (ч. № С-761-68СБ)
6 | Диафрагма ЦВД 9 ступени | к-т | 1 | (ч. № С-761-69СБ)
7 | Сопловой аппарат регулирующих клапанов №1,2,3,4 | к-т | 2 | (ч. № Б-761-61СБ)
8 | Диафрагма ЦНД 2 ступени со стороны генератора | к-т | 1 | (ч. № С-362-62СБ)
9 | Диафрагма ЦНД 3 ступени со стороны регулятора | к-т | 1 | (ч. № С-362-72СБ)
10 | Диафрагма ЦНД 3 ступени со стороны генератора | к-т | 1 | (ч. № С-362-63СБ)
11 | Диафрагма ЦНД 5 ступени со стороны генератора | к-т | 2 | (ч. № С-362-65СБ)
12 | Рабочая лопатка 5-х ступеней РНД со стороны генератора | к-т | 1 | (ч. № Б-362-20-22)
13 | Рабочая лопатка 6-х ступеней РНД со стороны регулятора | к-т | 1 | (ч. № Б-362-20-03А)
14 | Рабочая лопатка 9-х ступеней РВД | к-т | 1 | (ч. № Б-361-20-23)
15 | Кольцо уплотнительное | к-т | 4 | С-761-09СБ2
16 | Кольцо уплотнительное | к-т | 8 | С-761-09СБ3
17 | Кольцо уплотнительное | к-т | 8 | С-761-09СБ4
18 | Кольцо уплотнительное | к-т | 16 | С-761-09СБ5
19 | Кольцо уплотнительное | к-т | 4 | С-761-09СБ6
20 | Кольцо уплотнительное | к-т | 24 | С-761-09СБ7
21 | Кольцо уплотнительное | к-т | 4 | С-762-09СБ1
22 | Кольцо уплотнительное | к-т | 4 | С-762-09СБ2
Турбина К-210-130 (Бл-11,12.)
1 | Лопатка 26 ступ. проф.№1264 (2х ярусная с припаянными стеллитовыми пластинками) | шт | 92 | Бу-1269958
2 | Лопатка 30 ступ. ПРОФ.№1264 (2х ярусная с припаянными стеллитовыми пластинками) | шт | 92 | Бу-1287630
4 | Сегмент непаяной проволоки 26 и 30 ступ.⌀ 12 мм L=728 мм | шт | 40 | Л-1227366
5 | Сегмент непаяной пооволоки 26 и 30 ступ.⌀ 12 мм· L=544 мм | шт | 8 | Л-1227366
6 | Сегмент непаяной проволоки 26 и 30ступ.⌀ 12 мм; L=497 мм | шт | 40 | Л-1167444
7 | Сегмент непаяной пРоволоки 26 и 30 ступ.⌀ 12 мм· L=371 мм | шт | 8 | Л-1167444
13 | Сегмент непаяной проволоки 27 и 31 стvп. ⌀ 12 мм L=728 мм | шт | 20 | Д-1227308
14 | Сегмент непаяной пооволоки 27 и 31 стvп.⌀ 12 мм, L=630 мм | шт | 4 | Д-1227308
15 | Сегмент непаяной проволоки 27 и 31 ступ.⌀ 12 мм, L=521 мм | шт | 20 | Д-1167446
16 | Сегмент непаяной проволоки 27 и 31 ступ. ⌀ 12 мм L=455 мм | шт | 4 | Л-1167446
17 | Сегмент непаяной проволоки 27 и 31 ступ.⌀ 8 мм. L=539 мм | шт | 4 | Л-1233201
18 | Сегмент непаяной проволоки 27 и 31 ступ. ⌀ 8 мм. L=617 мм | шт | 20 | Л-1233201
Детали упл. переднего ЦВД гр. черт. А-1234271 дет.оп. 132136
4 | Пружина плоская112×16×1 | шт. | 16 | 62.7601.112
5 | Пружина плоская 106х15х1,5 | шт | 50 | 60.7601.106
Детали уплотнения заднего ЦВД гр. черт. А-1234272 дет.оп.132137
9 | Пружина плоская106×16×1 | шт. | 60 | 62.7601.106
10 | Гайка колпачковая М24 | шт | 8 | 76.7932.019
Детали цилиндра ВД гр. черт. Ау-1235163 дет.оп.132100
11 | Шпилька М140×4×810 | шт. | 3 | 84.7852.751
12 | Шпилька М140×4×710 | шт. | 2 | 84.7852.731
13 | Шпилька М120×4×760 | шт. | 2 | 84.7852.648
14 | Шпилька М100×4×705 | шт. | 2 | 84.7852.564
15 | Шпилька М64×4×490 | шт. | 4 | 30.7850.257
16 | Шпилька М56×4×275 | шт. | 4 | 84.7852.143
17 | Болт М24х140 | шт | 6 | 61.7801.676
18 | Болт м42х180 | шт | 2 | 61.7801.662
19 | Гайка колпачковая М140×4 | шт. | 5 | 70.7932.161
20 | Гайка колпачковая М120×4 | шт. | 4 | 70.7932.153
21 | Гайка колпачковая М100×4 | шт. | 2 | 70.7932.145
22 | Гайка колпачковая М56×4 | шт. | 8 | 70.7932.129
23 | Гайка колпачковая М64×4 | шт. | 8 | 63.7901.131
Детали уплотнения переднего ЦСД гр.черт. А-1134992 дет.оп.118140
1 | Болт спец. М30×155 | шт. | 2 | Г-1135583
Детали цилиндра ЦСД гр.черт. А-1138002 дет. Оп.118103-А
| Шпилька М-100х4х480 | шт | 2 | 84.7852.519
| Шпилька М42х240 | шт | 4 | 84.7850.806
| Гайка колпачковая М76×4 | шт. | 1 | 70.7982.135
Детали диафрагм. Сварных ЦВД гр.черт. Б-1229763 дет. оп. 132125-А
| Кольцо уплотнительное диафр.2ст. | шт. | 2 | В-1148416
| Кольцо уплотнительное диафр.3÷12ст. | Шт. | 10 | В-1148417
| Пружина плоская 84х18х1,5 | Шт. | 25 | 61.7601.084
| Пластина уплот. 2 ст. R-484 | шт | 6 | 72.3670.484
| Пластина упорная 2ст. R-484 | шт | 6 | 60.3670.484
| Пластина упорная 3ст. R-488 | шт | 6 | 60.3670.484
| Пластина уплот. 4 ст. R-488 | шт | 6 | 72.3670.492
| Пластина упорная 4ст. R-492 | шт | 6 | 60.3670.492
| Пластина упорная 5ст.R-496 | шт | 6 | 60.3670.496
| Пластина уплот. 5 ст. R-496 | шт | 6 | 72.3670.496
Детали диафрагм. ЦСД гр.черт. БУ-1166135 дет. оп. 118126-Б
| Пружина плоск. 14÷19ст. 120х18х1,5 | шт | 30 | 61.7601.120
| Кольцо уплот. 14÷19ст. | шт | 6 | В-1148597
| Пружина плоская 20÷21ст | шт | 24 | Д-1022360
| Пружина плоская 22÷23ст | шт | 10 | Д-1022381
Детали диафрагм 27 и 31 ступ. гр. черт. Б-1268716 д. о. 132129-Б Сп.
| Сегмент зашитного кольца | шт | 20 | Д-1140352
| Колцо упл. Ø880 | шт | 2 | Г-1229910
Детали диафрагм чугунных ЦНД гр. черт.А-1229985 дет. Оп. 132131-А
| Колцо упл. Ø885 | шт | 4 | Г-1175303
Детали вкладыша опорно-упорного Ø330 гр.черт. А-1231165 дет.оп. 118303-Б
| Кольцо уплотнительн. из 2х половин | шт. | 1 | Г-1232608
| Кольцо уплотнительн. из 2х половин | шт. | 1 | Г-1232609
Детали вкладыша опорного Ø435 гр. черт. А-1229160 дет. оп.118309-Б
| Прокладка 0,10х127х190 | шт | 20 | 72.7401.010
| Прокладка 0,15х127х190 | шт | 20 | 72.7401.015
| Прокладка 0,20х127х190 | шт | 20 | 72.7401.020
| Прокладка 0,50х127х190 | шт | 20 | 72.7401.050
| Прокладка 1х127х190 | шт | 20 | 72.7401.100
| Прокладка 0,30х127х190 | шт | 20 | 72.7401.030
Детали центробежного масленного насоса турб. гр. черт. Ау-1236650 дет. оп. 118318-Б
| Ротор центробежного насоса | шт | 1 | Б-1292076
| Вал центробежного насоса | шт | 1 | В-1235332
| Валик торсионный | шт | 2 | В-1289800
| Муфта зубчатая к масленому насосу | Комп. | 4 | Б-1235327
| Муфта зубчатая к ротору | Комп. | 4 | Б-1235328
Детали паровой коробки регулирующего клапана ЦСД гр. черт. Б-1138161
| Сито паровая | шт | 2 | В-1136598
| Гайка клапанов | шт | 2 | В 1237306
Детали коробки клапана автоматический затвор ЦВД гр. черт. Б-1237304 дет. оп. 132400
| Шток клапана | шт | 1 | В-1157615
Детали клапана защитного ЦСД гр. черт. Бу-1221414 дет. оп. 129408
| Шток | шт | 2 | В-1221416 (5)
| Шток | шт | 2 | В-1137641
Детали клапана регулирующего ЦВД Ø125,150 №1,2,3,4 черт В-1158590, В-1268635, В-1157555
| Шток | шт | 4 | В-1157559
| Шток | шт | 2 | В-1137268
Детали колонки бокового клапана ЦСД гр. черт. Б-1139650 дет. оп. 118421
| Пружина | шт | 2 | Г-1139658
| Пружина Ø212 | шт | 2 | Г-1165160
Детали сервомотора клапанов ЦВД и ЦСД гр. черт. А-1222265
| Кольцо уплотнительный | шт | 4 | 10.5201.062
| Кольцо поршневая | шт | 6 | Г-1220206
| Кольцо поршневая | шт | 4 | Г-1034695
| Кольцо поршневая | шт | 6 | Г-1130836
| Золотник Ø80 | шт | 2 | В-1190143
| Букса Ø80 | шт | 2 | В-1220210
Прочие
| Нагреватель шпилек длиной от 430 до 545 дет.оп. 100951 | шт. | 15 | В-1191278
| Нагреватель шпилек длиной от 345 до 425 дет.оп. 100952 | шт. | 15 | В-1191811
Турбина Р-50-130 (ТГ-5,7)
Детали регулирующих клапанов Ø150, 100,125 гр.черт. Б-1133498, В-1171316, В-1171282, В-1206503
| Клапан в сборе | шт | 1 | Б-1133493
| Шток | шт | 1 | В-1130296
| Шток | шт | 1 | В-1171315
| Шток | шт | 1 | В-1171281
| Шток | шт | 1 | В-1206506
Детали блока золотников регулятора скорости гр.черт. А-1282171 дет. оп. 117512-Б
| Букса Ø50 | шт | 1 | Г-1144306
| Золотник Ø50 | шт | 1 | В-1277478
| Золотник Ø100 | шт | 1 | В-1127158
Детали центробежного масленного насоса турб. гр. черт. Ау-1236650 дет. оп. 118318-Б
| Ротор центробежного насоса | шт | 2 | Б-1292076
| Вал центробежного насоса | шт | 1 | В-1235332
| Валик торсионный | шт | 2 | В-1289800
| Муфта зубчатая к масленому насосу | Комп. | 4 | Б-1235327
| Муфта зубчатая к ротору | Комп. | 4 | Б-1235328
| Спираль | шт | 250 | К-303901
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к турбине К-160-130 (Бл-3,4,8,9)
1 | Ротор (отверстия 10штук) | шт | 1 | ЦВД Б-761-20 СБ
2 | Лопатка 6 ступени сторона генератора | шт | 188 | М-362-20-48А
3 | Бондаж трубчатый | шт | 20 | М-362-20-24
4 | Бондаж трубчатый | шт | 4 | М-362-20-25
5 | Бондаж трубчатый | шт | 20 | М-362-20-26
6 | Бондаж трубчатый | шт | 4 | М-362-20-27
7 | Стопор | шт | 188 | М-342-20-50
8 | Стопор | шт | 188 | М-342-20-49
9 | Шайба трубчатого бандажа | шт | 96 | М-362-20-59
10 | Вставка | шт | 96 | М-362-20-60
11 | Пластина форма | шт | 60 | О123 гост 2209-55
13 | Лопатка 6 ступени сторона регулирования | шт | 188 | Б-362-20-03А
14 | Бондаж трубчатый | шт | 20 | М-362-20-24
15 | Бондаж торбчатый | шт | 4 | М-362-20-25
16 | Бондаж трубчатый | шт | 20 | М-362-20-26
17 | Бондаж трубчатый | шт | 4 | М-362-20-27
18 | Стопор | шт | 188 | М-342-20-04
19 | Стопор | шт | 188 | М-342-20-05
20 | Шайба трубчатого бондажа | шт | 96 | М-362-20-59 | ,
21 | Вставка | шт | 96 | М-362-20-60
| Уплотнения концевые ЦВД | шт | 2 | Б-361-09СБ
| Уплотнения концевые ЦВД | шт | 2 | С-761-09СБ1
| Уплотнения концевые ЦНД | шт | 2 | С762-09СБ2
| Маслоотбойник ЦВД | шт | 2 | С-341-11СБ
| Маслоотбойник ЦНД | шт | 2 | С-342-11СБ
| Подшипник опорной -упорный Ø 300 | шт | 1 | Б-741-08СБ
Блок золотников
| Блок золотников зашиты | шт | 1 | Б-590310
| Блок отсечных золотников | шт | 2 | Б-361-33СБА
| Бандаж трубчатый 6-ступен РНД | шт | 80 | Б-362-20-24
| Бандаж трубчатый 6-ступен РНД | шт | 80 | Б-362-20-25
| Стопор | шт | 90 | М-362-20-04
| Стопор | шт | 90 | М-362-20-05
| Шайба трубчатого бандажа | шт | 90 | М-362-20-59
Блок отсечных клапанов
| Диафрагма | шт | 3 | М-361-33-110
| Дроссель подпитки | шт | 2 | М-361-33-221
| Золотник | шт | 2 | С-361-33-217
Ограничитель мощности
| Пружина | шт | 1 | М-341-38-27
| Рычаг | шт | 1 | С-361-38-128
Крепеж
| Гайка М-42 | шт | 15 | М-365-42-110
| Болт призонный 2М42х290 | шт | 6 | М-362-24-17
| Болт призонный 2М42х136 | шт | 6 | М-361-24-12
| Шпилька специальная 1М140х1255 | шт | 6 | С361-02-44
| Шпилька установочная 1М140х1280 | шт | 6 | С361-01-97
| Шпилька специальная 2М64х550 | шт | 4 | С-361-01-73
| Шпилька специальная М64х4,L-680 | шт | 2 | С-761-01-111
| Гайка колпачков1М140 | шт | 4 | М-361-01-45
| Гайка колпачков1М115 | шт | 4 | М-361-03-24
| Гайка специальная 1М64 | шт | 5 | М-361-01-74
| Гайка специальная М64х4 | шт | 5 | М-361-01-112
| Гайка специальная М85х4 | шт | 2 | М-761-06-91
ВПУ(Вало поворотное устройство)
| Диск внутренней ст. 35ХМ | шт | 4 | М-201-05-47
| Диск наружный ст. 35ХМ | шт | 4 | М-201-05-48
| Накладка фрикцион | шт | 16 | М-201-05-46
| Шестерня ведущая | шт. | 2 | С-342-26-11
| Вал червячного колеса | шт. | 2 | С-342-26-05
Насосное оборудования
| Колесо предвключенное | шт | 2 | Н17.183.102.01-01
| Кольцо уплотняющее | шт. | 2 | Н17.183.175.09Р
| Кольцо уплотняющее | шт. | 2 | Н17.190.200.02-01Р
| Втулка | шт. | 1 | Н17.190.201.03Р
| Диск разгрузочный | шт. | 2 | Н17.190.201.04
| Кольцо уплотнительное | шт. | 4 | Н17.244.101.02 Р
| Втулка гидропяты | шт. | 2 | Н17.245.108.01Р
ПЭ 580-185/200-2 НПО "Насосэнергомаш" г.Сумы
| Колесо рабочий 1 ступена | шт. | 1 | 806.15.102.00
| Рубашка резьбовая передняя | шт. | 4 | 806.15.101.03
| Кольцо уплотняющее | шт | 10 | 806.15.106.05
| Рабочие колесо I ступен. | шт | 2 | Н18.38.30.02
| Барабан | шт | 2 | Н18.38.30.05
| Вент предвключенный | шт | 3 | Н18.38.30.04
| Колесо рабочее 2-3 ступены | шт | 3 | Н18.38.30.03
| Вращ. Соед. Шланг | шт | 10 | 9.872-622.0
| Колесо винтовое | шт | 10 | 1-01-118Б
| Пружина буфера | шт | 20 | 802002100
| Колодка фрикционная | шт | 20 | 08028400-00
| Шпиндель | шт. | 40 | 588-20-1А
| Шпиндель | шт. | 6 | 590-100-4
| Шпиндель | шт. | 6 | 713-100-4
| Шпиндель | шт. | 7 | 933-100-5
| Шпиндель | шт. | 4 | 590-150-4
| Шпиндель | шт. | 4 | 831-175-6
| Шпиндель | шт. | 6 | 669-225-8А
| Шпиндель | шт. | 11 | 881-250-3
| Шпиндель | шт. | 12 | 886-250-7
| Шпиндель | шт. | 10 | 881-100-5-01
| Шпиндель | шт. | 10 | 881-100-5-02
| Тарелка левая | шт. | 8 | 801-125-3
| Тарелка правая | шт. | 10 | 801-125-4
| Тарелка левая | шт. | 8 | 881-100-50-01
| Тарелка правая | шт. | 8 | 881-100-50-02
| Тарелка | шт. | 4 | 881-150-5
| Тарелка | шт. | 6 | 881-175-3А
| Тарелка | шт. | 6 | 881-175-4А
| Тарелка | шт. | 6 | 669-225-4А
| Тарелка | шт. | 6 | 881-250-4
| Тарелка | шт. | 6 | 881-250-5
| Шток | шт. | 10 | 678-225-5
| Шток | шт. | 4 | 675-100-5
| Шток | шт | 50 | 998-20-3
| Шток | шт | 165 | 999-20-3
| Шток | шт | 110 | 588-10-3а
| Шток | шт | 110 | 589-10-3
| Электроприводы арматуры ВД | шт | 5 | 825-Э-0
| Электроприводы арматуры ВД | шт | 15 | 822-КЭ-0
| Электроприводы арматуры ВД | шт | 15 | 824-КЭ-0-01
Детали парапроводов
| Тройник переходной 250х175 06 ОСТ108.104.14-82 (Наружный диаметр 325мм, толщина 38мм) | шт | 2 | 12х1мф ТУ-14-3-460-75
| Тройник равнопроходной 100 01 ОСТ108.104.01-82 (Наружный диаметр 133мм, толщина 18мм) | шт | 8 | Сталь 20 ТУ-14-3-460-75
Запасные части к турбине типа К215-130 для ремонта Блок ст.№7
Детали уплотнения переднего ЦВД гр. черт. А-1234271 дет.оп.132136
Детали золотника регулятора безопасности гр.черт.Б-1144030 дет.оп116521
| Букса | шт | 2 | В-1144032
| Золотник | шт | 2 | В-1127116
| Пружина сжатия | шт | 2 | Д-1127119
| Импульсный золотник | шт | 2 | Г-1127120
| Кольцо установочное | шт | 2 | Г-1127124
| Штифт 5Гх25 ГОСТ 3128-70 | шт | 2 | 12.4101.191
| Колпачок | шт | 2 | Д-1127125
Генератор ТГВ-200-2МУЗ
| Стержень верхний ч.5ТХ.540.938-01 | шт | 3 | ГОСТ 8732
| Стержень нижний ч.5ТХ.540.940-01 | шт | 3 | ГОСТ 8732
| Маслоуловитель внутренный | ком | 1 | 5ТХ.377.574
| Маслоуловитель наружный | ком | 1 | 5ТХ.377.573
| Обойма №1 ЦСД | комп | 1 | ч. 1299666СБ
| Обойма ПКУ-1 ЦСД | комп | 1 | ч. 1134993
| Обойма ПКУ-2 ЦСД | комп | 1 | ч.1134994
Детали сервомотора клапанов ЦВД и ЦСД гр. черт. А-1222265 дет.он.118506-Б
| Поршень | шт | 1 | ч. Б-1175796
| Палец | шт | 1 | ч.В-1138613
| Кольцо 255-27585-1-2 | шт | 4 | ГОСТ9833-73
| Золотник ф130 | шт | 1 | ч.В-1190141
| Букса ф130 | шт | 1 | ч.В-1190140
| Золотник ф 80 | шт | 1 | ч.1291506
| Букса ф80 | шт | 1 | ч. 1291507
| Передний камений уплотнение ЦСД верхний и нижний половин | комп | 1 | ч.1291042 ч.1291043
| Передний каменный уплотнение ЦВД | комп | 1
Циркуляционный насос ОПВ-10-185
1 | Вкладыш из 6 сегм.(конические) | к-т | 2 | В-30208 СБ
2 | Вкладыш из 6 сегм,(цилиндрическое) | к-т | 2 | В-51147 СБ
I | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1 | Кольцо уплотнительное Ступень 2 | к-т | 2 | В-114 8416
2 | Кольцо уплотнительное Ступень 3-4 | к-т | 3 | В-119 7604
3 | Кольцо уплотнительное Ступень 5÷7 | к-т | 3 | В- 114 8117
4 | Кольцо уплотнительное Ступень 8÷17 | к-т | 10 | В- 114 8118
5 | Кольцо уплотнительное Ступень 19÷27 | к-т | 11 | В- 114 8119
6 | ПКУ 1 ЦВД | к-т | 10 | В-114 1119
7 | ПКУ 2 ЦВД | к-т | 10 | В-114 1118
8 | ПКУ 3 ЦВД | к-т | 3 | В-114 1120
9 | Кольцо уплотнительное наборное с уплотнительными и проклад. пластинкамиСтупень 28 | к-т | 1 | Г-116 3930
10 | Кольцо уплотнительное наборное с уплотнительными и проклад. Пластинками Ступень 29 | к-т | 1 | Г-117 5915
11 | Кольцо уплотнительное наборное с уплотнительными и проклад. Пластинками Ступень 30 | к-т | 1 | Г-117 5316
12 | ЗКУ ЦВД | к-т | 3 | В-114 1177
13 | ЗКУ ЦВД | к-т | 7 | В-114 1174
14 | ПКУ ЦНД | к-т | 3 | В-114 1177
15 | ПКУ ЦНД | к-т | 8 | В-114 1176
16 | ЗКУ ЦНД | к-т | 2 | В-113 2568
17 | ЗКУ ЦНД | к-т | 2 | В-113 2571
18 | ЗКУ ЦНД | к-т | 1 | В-113 2572
19 | Пружина 120х18х1,5 | шт | 204 | 61.7601.120 ХН35БТ
20 | Пружина 120х18х1,0 | шт | 144 | 61.7601.120 30Х13
21 | Пружина 116х15х1,5 | шт | 240 | 60.7601 116 ХН35БТ
22 | Пружина 104х16х1 | шт | 192 | 62.7601 104 30Х13
23 | Пружина 122х16х1 | шт | 108 | 62.7601 128 30Х13
24 | Пружина 140х16х1 | шт | 24 | 62.7601 140 30Х13
25 | Пружина 128х16х1 | шт | 24 | 62.7601 128 30Х13
| ГМН (центробежный главный масляный насос в сборе) | шт | 1 | Q -150 т/ч H – 12 кг/см2